## Objekt - steklenjak
Investitor: | Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Naslov: | Cesta žalskega tabora 2, Žalec
Objekt: | Steklenjak IHPS
Ponudnik: |  | Številka ponudbe: __________________________
Naslov:
Davčna številka:
Objekt: Steklenjak IHPS
Zap. št. | Popis del | enota | količina | cena na enoto | vrednost
1 | Steklenjak; dimenzija 2 x 9 x 36 m (konstrukcija, vrata, odprtine za zračenje - strešna okna, predelne stene ...) | kpl | 1 |  | 0
2 | Avtomatika prezračevanja, senčenja, ogrevanja, namakanja (ločeno po komorah) | kpl | 1 |  | 0
3 | Elektroinstalacije (dobava in montaža kablov od razdelilne omare el. napajanja do omarice avtomatike ter do elektromortorjev ter priklop motorjev) | kpl | 1 |  | 0
4 | Senčilno energijska zavesa | m2 | 648 |  | 0
5 | Sistem megljenja, ločeno po komorah | kpl | 1 |  | 0
6 | Poplavna miza 2 x 5,5 m | kom | 24 |  | 0
7 | Poplavna miza 2 x 7,5 m | kom | 14 |  | 0
8 | Namakalni sistem (razvod cevi za dotok in odtok vode na mizah); razvod za mikrorazpršilce | kpl | 1 |  | 0
9 | Mikrorazpršilci na 3 mizah | m2 | 33 |  | 0
10 | Asimilacijske luči (površina nad mizami) | kom | 50 |  | 0
11 | Delovne luči | kom |  |  | 0
12 | Ventilator pretok zraka med 5000-6000 m3/h | kom |  |  | 0
13 | Sistem ogrevanja (klimat - ogrevanje komora 1 in 2) | kpl | 2 |  | 0
14 | Gretje žlote (taljenje snega) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Kraj in datum: | žig |  | Podpis odgovorne osebe:
| ________________________ |  |  | ___________________